双环函〔2019〕114号

双鸭山市生态环境局关于黑龙江省

五九七农场场部水源井建设项目环境影响

报告表的批复

黑龙江省五九七农场：

你单位报送的《关于报送黑龙江省五九七农场场部水源井建设项目环境影响评价文件的请示》和《黑龙江省五九七农场场部水源井建设项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于黑龙江省五九七农场场部水源井建设项目环境影响评价报告表的技术评估报告》（双环评估〔2019〕47号），经研究，批复如下：

一、该项目建设地点位于黑龙江省宝清县五九七农场场部东南侧，该项目利用原灌溉水井拟改造水源井1座，地理坐标为：132°1′35.84″ 46°26′31.17″。井深180m，设计取水量为1200m3/d，与第一水厂水源井共同为五九七农场场部提供饮用水。铺设配套管线总长度为500m。建设性质为改建。该工程总投资100万元，环保投资16万元。原则同意环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模和拟采取的环境保护措施。

二、该项目在建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。施工期该项目要采取洒水降尘、遮盖苫布等措施，颗粒物排放要满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。运营期无废气产生。运营期无废气产生。

（二）落实水污染防治措施。该项目无废水产生。

（三）落实噪声污染防治措施。施工期要合理安排施工时间，场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。运营期厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）落实固体废物污染防治措施。该项目管线分层开挖，分层堆放，分层回填；不能回填的表土挖方用于施工范围内的土地平整，平整后进行植被恢复。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

（五）落实相关生态保护措施。

三、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、由双鸭山市宝清生态环境局组织开展项目事中事后监管工作。

六、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市宝清生态环境局和双鸭山市生态环境保护综合执法局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2019年12月23日

双鸭山市生态环境局 2019年12月23日印发