双环审〔2023〕15号

关于双鸭山尖山肾病医院有限公司建设项目环境影响报告表的批复

双鸭山尖山肾病医院有限公司：

- 你单位报送的《关于双鸭山尖山肾病医院有限公司建设项目环境影响评价文件的请示》和《双鸭山尖山肾病医院有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据《关于双鸭山尖山肾病医院有限公司建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2023〕12号），经研究，批复如下：

- 该项目位于双鸭山市尖山区双兴福悦湾二期12号楼下27#商服内，租赁地上3层地下1层，总建筑面积为1879.09m2,设置40张住院床位，建设性质为新建。该项目设置超声室、检验室、透析大厅及透析病房等。该项目污水处理采用30m3/d地埋式一体化设备，设置9m3防渗事故池和3m3阳性区废水消毒池，设置4.5m3医疗废物暂存间（最大储存量0.5t）和1.5m3危废暂存间（最大储存量0.2t）均位于一楼电梯北侧，该项目总投资5000万元，环保投资为68万。该项目不涉及辐射内容，涉及辐射内容的需单独办理环评。项目须严格落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

- 二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。应按照相关要求严格落实大气污染防治措施，确保大气污染物排放符合国家和地方相关标准和政策要求。该项目施工期运输粉状材料时应对车辆加盖蓬布，在市区内运输时减速慢行，建筑材料水泥、白灰等应堆放在在租赁的房屋内，同时采用洒水降尘等减少粉尘。该项目运营期污水处理站，采用地埋式一体化设备处理医疗废水，平时封闭，恶臭区域加盖，定期投放植物除臭剂，厂界的氨气、硫化氢及臭气浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

- 严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水经沉淀后回用于施工场地降尘，施工人员生活污水通过管道排入市政下水管网。该项目运营期医疗废水经过地埋式一体化污水处理设备处理（阳性病区废水采取单独的管网收集，经二氧化氯消毒后与其他医疗废水一同进入一体化污水处理设施），采取“一级强化处理絮凝沉淀+二氧化氯消毒”工艺，采取上述措施后，处理后的废水应达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准，排入双鸭山市污水处理厂。

- 落实声环境保护措施。该项目运营期应选用低噪声设备并安装在设备间内，建筑采取隔声、降噪措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器，风机进出口均设软管连接等措施。采取上述措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。

- 严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期产生的建筑垃圾及时清运，并按照相关部门批准的地点倾倒，施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。该项目运营期医疗废物、检验室废弃物应集中收集至医疗废物暂存间后，委托有资质的单位处理。化粪池污泥、污水处理站污泥及栅渣应经生石灰消毒处理后，暂存至污泥池内，按危险废物委托有资质的单位处理。废柴油，单独收集存放于危险废物暂存间内，按危险废物委托有资质的单位处理。反渗透水处理系统更换的组件（废过滤砂、废活性炭、废反渗透膜）由设备厂商上门定期更换。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及“三线一单”等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市尖山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后个7工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市尖山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2023年6月20日印发

2023年6月20日