双环审〔2022〕2号

关于华能红兴局分散式风电项目华能青年分散式风电项目环境影响报告表的批复

华能友谊清洁能源有限公司：

你单位报送的《关于华能红兴局分散式风电项目华能青年分散式风电项目环境影响评价文件的请示》和《华能红兴局分散式风电项目华能青年分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于华能红兴局分散式风电项目华能青年分散式风电项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环评估〔2022〕04号），经研究，批复如下：

一、该项目建设性质为新建，永久占地面积为0.2229 hm2。项目新建风机2台，每台装机容量为2MW，轮毂高度100m，其中，华能红兴局分散式风电项目建设地点位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇猴石村北5.7km处，设置1台单机容量为2MW的风电机组，以1回10kV电缆线路接入兴局变10kV侧，线路路径总长度约为3320m，其中架空线路亘长为3300m，电缆直埋路径总长度为20m，线路采用电缆架空和电缆直埋相结合的方式；华能青年分散式风电项目建设地点位于黑龙江省双鸭山市友谊县东建乡东北7.4km处，设置1台单机容量为2MW的风电机组，以1回10kV电缆线路接入青年变10kV侧，线路路径总长度约为430m，其中架空线路亘长为421m，电缆直埋路径总长度为9m，线路采用电缆架空和电缆直埋相结合的方式。该项目总投资3285万元，环保投资55万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。应按照相关要求严格落实大气污染防治措施，确保大气污染物排放符合国家和地方相关标准和政策要求。该项目施工期粉尘采取施工现场设置挡板，对易起尘物料实行库存或加盖苫布，建立洒水清扫制度等措施后，厂界无组织颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。该项目运营期无废气产生。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏外运堆肥；施工废水主要为混凝土的冲洗废水等，进行沉淀处理后，用于施工场地的洒水降尘。该项目运营期无废水产生。

（三）落实声环境保护措施。该项目施工期应优先选用低噪声设备，加强现场和运输车辆管理，严格控制施工时间，严禁夜间施工，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，对高噪声的施工设备必须封闭使用、合理规划运输路径等噪声防治措施，厂界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。运营期优先选用低噪声设备，风电机组采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施；定期对风机进行维护和检修，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期施工人员产生的生活垃圾统一收集，定期拉运至友谊县垃圾填埋场统一处理，建筑垃圾及时清运送至建筑垃圾指定倾倒地点。运营期发生事故或检修时产生的废变压器油进入贮油池收集后，委托有资质单位处置，不场内贮存。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。按照“分类管理、分级响应、区域联动”的原则，制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案，强化风险事故防范措施，完善预警、预防工作。该项目在每座箱式变压器设置1座容积为10m3的变压器事故油池，共设置2座。

（六）落实生态环境管控措施。施工期应加强施工管理，严格控制临时占地范围，尽量减少土壤扰动、地表植被破坏、景观破坏以及施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响；施工结束后应实施对耕地进行复耕，恢复原有农田生态系统，项目建成后将对临时用地进行植被恢复工作。运营期该项目应加强管理，对风电场区实行专人管护，设立标牌，对栖息鸟类数量较多的区域限制人为活动，以减少对鸟类种群或是重要鸟类栖息地的干扰；为防范鸟类碰撞叶片，应在风机涂上增加警告色、鹰眼等明显标志；该项目还应与附近的鸟类观察站建立联系，必要时，在鸟类迁徙期风机停止运行。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、双鸭山市生态环境保护综合执法局、双鸭山市友谊生态环境局和双鸭山市生态环境局红兴隆分局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

六、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市生态环境保护综合执法局、双鸭山市友谊生态环境局和双鸭山市生态环境局红兴隆分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2022年4月7日

双鸭山市生态环境局 2022年4月7日印发