双环审〔2023〕23号

关于双鸭山亚泰煤业有限公司三井1t/h蒸汽锅炉更新改造项目环境影响报告表的批复

双鸭山亚泰煤业有限公司：

- 你单位报送的《关于双鸭山亚泰煤业有限公司三井1t/h蒸汽锅炉更新改造项目环境影响评价文件的请示》和《双鸭山亚泰煤业有限公司三井1t/h蒸汽锅炉更新改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料我局已收悉。依据《关于双鸭山亚泰煤业有限公司三井1t/h蒸汽锅炉更新改造项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环技保〔2023〕29号），经研究，批复如下：

- 一、该项目位于双鸭山市宝山区双鸭山亚泰煤业有限公司三井现有厂区内，建设性质为改建。该项目对厂区现有一台1t/h燃煤锅炉进行改造，改造为一台1t/h生物质专用锅炉，除锅炉改造外，其余配套设施及环保设施均利旧。项目总投资12万元，环保投资为1万。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物排放符合国家和地方相关标准和政策要求。该项目运营期锅炉烟气经多管旋风+布袋除尘器处理后，经30m高排气筒排放，锅炉烟气应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。该项目生物质压块燃料及灰渣存储在密闭库房内，采取洒水降尘等措施，无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目运营期不新增生活污水。锅炉排污水，用于厂区降尘，不外排。

（三）落实声环境保护措施。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目运营期产生的锅炉炉渣及除尘器收灰，暂存于密闭灰渣库内，定期送至井下巷道施工。该项目固体废物要全部进行无害化、减量化、资源化处理。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及“三线一单”等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清

单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与

排污许可证，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市宝山生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市宝山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

双鸭山市生态环境局 2023年11月29日印发

2023年11月29日