| 断面 性质 | 点位名称 | 水源地监测项目 | 达标项目个数 | 达标率 | 超标项目 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中式饮用水水源地 | 二水源 | 23 | 23 | 100% |  |  |
|  | 四方台 | 23 | 23 | 100% |  |  |
|  | 宝山矿 | 23 | 23 | 100% |  |  |
|  | 寒葱沟水库 | 64 | 64 | 100% |  |  |
| 国控 断面 | 滚兔岭 | 26 | / | 未监测 |  |  |
|  | 宝清大桥 | 26 | / | 未监测 |  |  |
|  | 饶河上 | 26 | 26 | 100% |  |  |
|  | 挠力河口内 | 26 | / | 未监测 |  |  |
|  | 兴农排灌站 | 26 | / | 未监测 |  |  |
| 省控断面 | 寒葱沟水库 | 26 | 26 | 100% |  |  |
| 出、入境断面 | 寒葱沟水库 | 26 | 26 | 100% |  |  |
|  | 兴农排灌站 | 26 | / | 未监测 |  |
| 备注 | 本月集中式饮用水水源地评价项目23项:分别为pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、总大肠菌群。 本月集中式地表水饮用水源地寒葱沟水库评价项目64项：分别为pH、水温、铁、锰、铜、锌、总氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氨氮、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、透明度、叶绿素a、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒和铊。 本月国控、省控断面和出、入境断面26项分别为：pH、水温、电导率、铁、锰、铜、锌、总氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、氨氮和硫化物。 |

双鸭山市2018年3月水质环境质量月报