双环审〔2021〕 号

关于黑龙江红兴隆农垦圣水商务会馆锅炉建设项目环境影响报告表的批复

黑龙江红兴隆农垦圣水商务会馆：

你单位报送的《关于黑龙江红兴隆农垦圣水商务会馆锅炉建设项目环境影响评价文件的请示》和《黑龙江红兴隆农垦圣水商务会馆锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于黑龙江红兴隆农垦圣水商务会馆锅炉建设项目环境影响报告表的技术评估报告》（双环评估〔2021〕26号），经研究，批复如下：

一、该项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县红兴隆分局向阳小区22号楼101号黑龙江红兴隆农垦圣水商务会馆负一层内，建设性质为新建，项目所在建筑物东侧为小区内道路，隔路为向阳小区三期楼房；南侧为向阳小区二期楼房；西侧为向阳小区一期楼房；北侧为北环路，隔路为平房。总建筑面积95.67m2。建设一台0.7MW燃生物质热水锅炉，用于为黑龙江红兴隆农垦圣水商务会馆提供洗浴热水。该项目总投资为20万元，其中环保投资为8.6万元。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期采取锅炉间内作业设置围挡等措施后，施工场界应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。该项目营运期锅炉废气经布袋除尘器处理后，通过35m高（高于楼顶5m）排气筒排放，各项污染物排放浓度均应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放浓度限值要求。项目应按照相关要求严格落实大气污染防治措施，确保大气污染物排放符合国家和地方相关标准和政策要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水经市政排水管网排入红兴隆管局污水处理厂。该项目营运期产生的废水经市政排水管网排入红兴隆管局污水处理厂。

（三）落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工时间，加强施工车辆环境管理，应选用低噪声设备，场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目营运期应选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值应满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中社会生活噪声排放源边界噪声排放限值1类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。该项目施工期建筑垃圾拉运至有关部门指定的建筑固废倾倒场；生活垃圾集中收集后由当地市政环卫部门统一清运处理。该项目营运期生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处理；锅炉灰渣外售综合利用，日产日清；生物质颗粒不储存，现用现购；废弃的离子交换树脂交由有资质部门统一处理。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。按照“分类管理、分级响应、区域联动”的原则，制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案，强化风险事故防范措施，定期开展突发环境事件应急演练、宣传与培训、监督与评价。

（六）该项目应严格遵守《黑龙江省居民居住环境保护办法》及修改中的相关规定，禁止对周边居民生活产生影响。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地

点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证申领，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市生态环境局红兴隆分局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市生态环境局红兴隆分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市生态环境局

2021年11月15日

双鸭山市生态环境局 2021年11月15日印发