双环审〔2021〕9号

# 关于黑龙江省友谊农场医院建设项目

# 环境影响报告表的批复

黑龙江省友谊农场医院：

你单位报送的《关于黑龙江省友谊农场医院建设项目环境影响评价文件的请示》和《黑龙江省友谊农场医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料收悉。依据双鸭山市环境工程评估中心《关于黑龙江省友谊农场医院建设项目环境影响评价报告表的技术评估报告》（双环评估〔2021〕03号），经研究，批复如下：

一、该项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县东二路西侧、石门街南侧。建设性质为新建，占地面积2880m2，建筑面积3972.01m2。项目对现有医院综合楼进行简单装修，医疗垃圾暂存间、危险废物暂存间进行防渗处理，医院污水处理站污水设备进行维修和改造。项目设置门诊大厅、口腔科、内科门诊、外科、妇产科、康复室等，设有床位100张。医院放射科不产生含重金属的废水，不设传染病病房，口腔科无涉汞工艺，不建设煎药室，不设置食堂。该项目不涉及辐射内容，涉及辐射内容的需单独办理环评。项目须严格落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，建立及时有效的应急响应与联动机制。综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目污水处理站各池体采取加盖密闭，产生的废气集中收集经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，各项污染物排放浓度均应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求，该项目污水处理站周边氨、硫化氢等排放浓度均应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466 -2005）表3标准要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目污水处理站采用“混凝沉淀+二氧化氯（AB剂）消毒”处理工艺，医院污水经污水处理站处理应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政污水管网。该项目应严格按照相关要求采取分区防渗措施，避免对项目区及周边地下水环境造成污染。

（三）落实声环境保护措施。该项目应选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，该项目生活垃圾由市政环卫部门统一处理，检验室废液、废活性炭收集后暂存于医疗废物暂存间内，由有资质单位清运处置；污水处理站污泥及栅渣随产随清，由有资质单位处置。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。按照“分类管理、分级响应、区域联动”的原则，制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案，定期开展突发环境事件应急演练，该项目设置6m3的事故水池用于暂存事故废水，有效防控环境风险。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证申领，并按证排污。

六、双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市友谊生态环境局，负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

七、你单位应在收到本批复后7日内，将批准后的环境影响报告表和批复送至双鸭山市生态环境保护综合执法局和双鸭山市友谊生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

（此页无正文）

双鸭山市生态环境局

2021年2月26日

双鸭山市生态环境局 2021年2月26日印发